Ежегодный отчет ООО «Управляющая компания «Дионикс ЛТД» перед собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу ул. Главная, д.1 о выполнении договора управления за 2017 год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

ООО «Управляющая компания «Дионикс ЛТД»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

143989 Московская область, г. Железнодорожный, ул. Главная, дом 1

(указывается полный адрес дома)

за период:    с   01.01.2017 г.  по   31.12.2017 г.

Место нахождения управляющей организации: Московская область, г.о. Железнодорожный, ул. Главная, д. 1_____________________________

Наименование должности руководителя управляющей организации

Генеральный директор Денисов Игорь Александрович_____________________________________________________

Дата: « 28 » марта 2018 года.

________________________________/Денисов И.А./

Телефон/Факс: 8-495-522-14-61; 8-498-620-14-21

Адрес электронной почты: dioniksltd@bk.ru

Адрес страницы в сети Интернет :   http://uk-dioniks.ru/

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 143989, М. О, г.о. Железнодорожный, ул. Главная, д. 1 .

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет.

3. Серия, тип постройки: Литера А.

4. Год постройки 2008.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  0%.

6. Степень фактического износа – 5 %.

7. Год последнего комплексного капитального ремонта - нет.

8.  Год  последнего  частичного  капитального ремонта (с указанием участков

капитального ремонта) - нет.

9.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу - нет.

10. Количество этажей - 18.

11. Наличие подвала – 2 022.2 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа нет (да, нет).

13. Количество квартир - 403 шт.

14.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества 34 шт.

15. Строительный объем - 150 949 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) - 27 660.3  кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) – 2 287.5кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) – 3 661.2 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры – 1 350.6 кв. м.

18.   Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  лифтовые  кабины) – 5 430.1 кв. м.

19.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) – 5 055.5 кв. м.

20.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома – 8 915.0 кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – нет.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома.

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Монолитная ЖБ плита | удовлетворительное | 5 |
| 2 | Наружные стены | Облицовочный кирпич | Требует ремонта 40м.кв |  |
| 3 | Внутренние стены | Пенобетонные блоки | удовлетворительное | 5 |
| 4 | Крыльцо, лестница | Сборный ЖБ | удовлетворительное | 5 |
| 5 | Балконы |  |  |  |
| 6 | Перекрытия | Монолитная ЖБ плита | удовлетворительное | 5 |
| 7 | Крыша, кровля | Мягкая рулонная | удовлетворительное | 5 |
| 8 | Полы | Керамогранит | удовлетворительное | 5 |
| 9 | Проемы |  | удовлетворительное | 5 |
| 10 | Окна | Пластиковые оконные блоки | удовлетворительное | 5 |
| 11 | Двери | Деревянные окрашенные | удовлетворительное | 5 |
| 12 | Отделка внутренняя | Окраска типа «Шуба» | удовлетворительное | 5 |
| 13 | Отделка наружная | Облицовочный кирпич | удовлетворительное | 5 |
| 14 | Холодное водоснабжение | Стальная труба | удовлетворительное | 5 |
| 15 | Горячее водоснабжение | Стальная труба | удовлетворительное | 5 |
| 16 | Отопление | Стальная труба | удовлетворительное | 5 |
| 17 | Водоотведение | ПВХ труба | удовлетворительное | 5 |
| 18 | Газоснабжение | Отсутствует |  |  |
| 19 | Электроснабжение |  | удовлетворительное | 5 |
| 20 | Мусоропровод |  | удовлетворительное | 0 |
| 21 | Лифт | 5шт. грузовых г\п 630 кг. 5 шт. пассажирских г\п 400кг | удовлетворительное | 5 |
| 22 | Вентиляция |  | удовлетворительное | 5 |
| 23 | Иные элементы (при наличии) |  |  |  |

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом с 01.01.2017 по 01.01.2017 г.

по адресу: М.О. г. Железнодорожный, ул. Главная, дом 1

Итого финансовый результат:

Начислено ЗАО « Мособлэнергогаз»                   9357382,42        Начислено МУП « Водоканал»                               3724488,48

Начислено УК (населению)                                   9559430,09        Начислено УК (населению)                                     3518397,80

Итого задолженность/переплата составляет:       -202047,67        Итого задолженность/переплата составляет:           206090,68

Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилого дома.

| № п/п | Наименование статей затрат | Состав работ | План (Доход) | Фактически (Расход) | План (Доход) | Фактически (Расход) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, руб./м2 без НДС с 01.01.-30.06.2017г. | Сумма, руб./м2 без НДС с 01.01.-30.06.2017г. | Сумма, руб./м2 без НДС с 01.01.-30.06.2017г. | Сумма, руб./м2 без НДС с 01.01.-30.06.2017г. | Сумма, руб./м2 без НДС с 01.07.-31.12.2017г. | Сумма, руб./м2 без НДС с 01.07.-31.12.2017г. | Сумма, руб./м2 без НДС с 01.07.-31.12.2017г. | Сумма, руб./м2 без НДС с 01.07.-31.12.2017г. |
| 1 | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень проводимых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 1231436,56 | 7,42 | 1231436,56 | 7,42 | 1244713,5 | 7,5 | 1244713,5 | 7,5 |
|  | Регулировка системы центрального отопления | Регулирова внутренней отопительно-вентиляционной системы: подготовительные работы.Основные работы, внедрение мероприятий,составление технического отчета. | 245623,47 | 1,48 | 245623,47 | 1,48 | 253921,56 | 1,53 | 253921,56 | 1,53 |
|  | Консервация системы отопления | Осморт системы. Состсвление описи недостатков.Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка. | 106215,56 | 0,64 | 106215,56 | 0,64 | 106215,56 | 0,64 | 106215,56 | 0,64 |
|  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | Присоединение шланга к трубопроводу.Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. | 109534,79 | 0,66 | 109534,79 | 0,66 | 109534,79 | 0,66 | 109534,79 | 0,66 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | Открытие вентиля на воздухосборнике, расположенном на чердаке здания. Выпуск воздуха.Закрытие вентиля. | 121152,12 | 0,73 | 121152,12 | 0,73 | 121152,12 | 0,73 | 121152,12 | 0,73 |
|  | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещений. | Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | 68044,34 | 0,41 | 68044,34 | 0,41 | 68044,34 | 0,41 | 68044,34 | 0,41 |
|  | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 149365,62 | 0,9 | 149365,62 | 0,9 | 149365,62 | 0,9 | 149365,62 | 0,9 |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов. | 152684,86 | 0,92 | 152684,86 | 0,92 | 152684,86 | 0,92 | 152684,86 | 0,92 |
|  | Проверка коллективных приборов учета | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур. | 8298,09 | 0,05 | 5298,09 | 0,05 | 8298,09 | 0,05 | 5298,09 | 0,05 |
|  |  | Снятие и запись показателей с вычислителя в журнал. | 8298,09 | 0,05 | 8298,09 | 0,05 | 8298,09 | 0,05 | 8298,09 | 0,05 |
|  |  | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность, перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 |
|  |  | Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. | 106215,56 | 0,64 | 106215,56 | 0,64 | 106215,56 | 0,64 | 106215,56 | 0,64 |
|  |  | Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика | 97917,47 | 0,59 | 97917,47 | 0,59 | 97917,47 | 0,59 | 97917,47 | 0,59 |
|  |  | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию. | 44809,69 | 0,27 | 44809,69 | 0,27 | 49788,54 | 0,3 | 49788,54 | 0,3 |
|  | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 519460,44 | 3,13 | 519460,44 | 3,13 | 519460,44 | 3,13 | 519460,44 | 3,13 |
|  | Прочистка канализацион-ного лежака | 122811,74 | 0,74 | 122811,74 | 0,74 | 122811,74 | 0,74 | 122811,74 | 0,74 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 14936,57 | 0,09 | 14936,57 | 0,09 | 14936,57 | 0,09 | 14936,57 | 0,09 |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 91278,99 | 0,55 | 91278,99 | 0,55 | 91278,99 | 0,55 | 91278,99 | 0,55 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 71363,58 | 0,43 | 71363,58 | 0,43 | 71363,58 | 0,43 | 71363,58 | 0,43 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 111194,41 | 0,67 | 111194,41 | 0,67 | 111194,41 | 0,67 | 111194,41 | 0,67 |
|  | Замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и подвалах. | 26553,89 | 0,16 | 26553,89 | 0,16 | 26553,89 | 0,16 | 26553,89 | 0,16 |
|  | Осмотр электросети, арма-туры, электрооборудования на лестничных клетках | 19915,42 | 0,12 | 19915,42 | 0,12 | 19915,42 | 0,12 | 19915,42 | 0,12 |
|  | Дератизация | 23234,66 | 0,14 | 23234,66 | 0,14 | 23234,66 | 0,14 | 23234,66 | 0,14 |
|  | Дезинфекция | 24894,27 | 0,15 | 24894,27 | 0,15 | 24894,27 | 0,15 | 24894,27 | 0,15 |
|  | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73023,2 | 0,44 | 73023,2 | 0,44 | 73023,2 | 0,44 | 73023,2 | 0,44 |
|  | Техническое обслуживание автоматики ИТП | 177579,13 | 1,07 | 177579,13 | 1,07 | 358477,49 | 2,16 | 358477,49 | 2,16 |
|  | Благоустройство и санитарное состояние многоквартирного дома и придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень проводимых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 658868,35 | 3,97 | 658868,35 | 3,97 | 658868,35 | 3,97 | 658868,35 | 3,97 |
|  | Уборка лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 124471,35 | 0,75 | 124471,35 | 0,75 | 124471,35 | 0,75 | 124471,35 | 0,75 |
|  | Уборка лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 43150,07 | 0,26 | 43150,07 | 0,26 | 43150,07 | 0,26 | 43150,07 | 0,26 |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 71363,58 | 0,43 | 71363,58 | 0,43 | 71363,58 | 0,43 | 71363,58 | 0,43 |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 81321,29 | 0,49 | 81321,29 | 0,49 | 81321,29 | 0,49 | 81321,29 | 0,49 |
|  | Уборка кабин лифтов | 49788,54 | 0,3 | 49788,54 | 0,3 | 49788,54 | 0,3 | 49788,54 | 0,3 |
|  |  | 68044,34 | 0,41 | 68044,34 | 0,41 | 68044,34 | 0,41 | 68044,34 | 0,41 |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, в помещениях общего пользования | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 |
|  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 54767,4 | 0,33 | 54767,4 | 0,33 | 54767,4 | 0,33 | 54767,4 | 0,33 |
|  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 48128,93 | 0,29 | 48128,93 | 0,29 | 48128,93 | 0,29 | 48128,93 | 0,29 |
|  | Мытье и протирка окон | 38171,22 | 0,23 | 38171,22 | 0,23 | 38171,22 | 0,23 | 38171,22 | 0,23 |
|  | Уборка технического и цокольного помещений | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 |
|  | Уборка и благоустройство придомовой территории | 1501954,29 | 9,05 | 1501954,29 | 9,05 | 1501954,29 | 9,05 | 1501954,29 | 9,05 |
|  | Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см: | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 | 39830,84 | 0,24 |
|  | Уборка газонов | 28213,51 | 0,17 | 28213,51 | 0,17 | 28213,51 | 0,17 | 28213,51 | 0,17 |
|  | Очистка урн | 49788,54 | 0,3 | 49788,54 | 0,3 | 49788,54 | 0,3 | 49788,54 | 0,3 |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках. | 38171,22 | 0,23 | 38171,22 | 0,23 | 38171,22 | 0,23 | 38171,22 | 0,23 |
|  | Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада | 33192,36 | 0,2 | 33192,36 | 0,2 | 33192,36 | 0,2 | 33192,36 | 0,2 |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории | 43150,07 | 0,26 | 43150,07 | 0,26 | 43150,07 | 0,26 | 43150,07 | 0,26 |
|  | Ликвидация наледи | 8298,09 | 0,05 | 8298,09 | 0,05 | 8298,09 | 0,05 | 8298,09 | 0,05 |
|  | Полив газонов | 11617,33 | 0,07 | 11617,33 | 0,07 | 11617,33 | 0,07 | 11617,33 | 0,07 |
|  | Стрижка газонов | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 |
|  | Подрезка кустов | 11617,33 | 0,07 | 11617,33 | 0,07 | 11617,33 | 0,07 | 11617,33 | 0,07 |
|  | Уборка детских площадок | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 | 13276,95 | 0,08 |
|  | Вывоз и уборка снега спецтехникой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | 1211521,14 | 7,3 | 1211521,14 | 7,3 | 1211521,14 | 7,3 | 1211521,14 | 7,3 |
|  | Сброс и приём промливневых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание лифтового хозяйства | 1475400,41 | 8,89 | 1475400,41 | 8,89 | 1626425,64 | 9,8 | 1626425,64 | 9,8 |
| 3.1. | Комплексное техническое обслуживание лифтов и ЛДСС | 1170030,69 | 7,05 | 1170030,69 | 7,05 | 1269607,77 | 7,65 | 1269607,77 | 7,65 |
| 3.2. | Периодическое техническое освидетельствование, проведение электроизмерительных работ | 217409,96 | 1,31 | 217409,96 | 1,31 | 217409,96 | 1,31 | 217409,96 | 1,31 |
| 3.3. | Аварийное обслуживание лифтов | 66384,72 | 0,4 | 64086,17 | 0,4 | 66384,72 | 0,4 | 64086,17 | 0,4 |
| 3.4. | Страхование особоопасного объекта | 21575,04 | 0,13 | 21575,04 | 0,13 | 73023,2 | 0,44 | 73023,2 | 0,44 |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом | 1301140,52 | 7,84 | 1301140,52 | 7,84 | 1301140,52 | 7,84 | 1301140,52 | 7,84 |
|  | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме; сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях; организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме; заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг; сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета; согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета; ввод приборов учета в эксплуатацию; ведение журнала учета показаний средств измерений обще домового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров; начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов; Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства; прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам; осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан; выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями; принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения; подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах; подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников; Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества; заработная плата включая налоги в фонды и единый налог. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 6938862,86 | 41,81 | 6938862,86 | 41,81 | 7284063,41 | 43,89 | 7284063,41 | 43,89 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение. Горячая вода | ООО «МОСОБЛЭНЕРГОГАЗ» Железнодорожный»- | Договор № 33 от 01.12.2013г. |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | МУП «Водоконал» г. Железнодорожного | Договор № 645 от 03.02.2009г. |
| 3 | Электроснабжение | ЗАО «Балашихинская электросеть» | Договор № 0766 от 31.12.2009г. |

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:

| № п/п | Реквизиты договора | Дата расторжения | Основание расторжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . |  |  |

3. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр | 05.03.2017 | Состояние удовлетворительное |
| 2 | Осенний осмотр | 05.09.2017 | Состояние удовлетворительное |
| 3 | Внеплановые осмотры | По мере необходимости |  |

4. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСХ-65 | 1 | ХВС |  | Поверка 2017г. |
| 2 | ХДН-50 | 1 | ГВС |  | Поверка 2017г. |
| 3 | Ultrahit | 1 | Теплоноситель |  |  |
| 4 | NP545.24T | 23 | Электроэнергия |  |  |
| 5 | NP515.23d | 413 | Электроэнергия |  |  |
| 6 | ВСХ-15 | 684 | ХВС |  | Поверка 2017г. |
| 7 | ВСХ-15 | 684 | ГВС |  | Поверка 2017г. |

5. Сведения о ведении и хранении технической документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Техническая документация хранится в архиве УК - - - |

6. Сведения о предоставлении собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год.отчет,Декларация | 31.03.2014 | На сайте компании, информ.стенд | 31.03.2017 |

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период:

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (ст. КоАП РФ) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

2. Сведения о заявлениях, обращениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| № п/п | Вид | Кол-во | Содержание | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление | 87 | ГВС | Удаление воздуха |
| 2 | Заявление | 19 | Отопление | Проверка, наладка |
| 3 | Заявление | 27 | Прочие | Рассмотрение, ответ, устранение |
| 4 | Заявление | 11 | Засор канализации | Устранение засора |
| 5 | Заявление | 10 | Протечки | Устранение причин протечки |